## Sheet1
| 空気環境・空気調和の調整 | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他 |  | 合計
|  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 不適率
| 空気環境の測定実施(ホルムアルデヒドを除く) | 8 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 136 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 282 | 0 | 0
| ホルムアルデヒド量の測定実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0
測定 結果 | 浮遊粉じんの量 | 8 | 0 | 32 | 2 | 24 | 0 | 136 | 3 | 34 | 1 | 22 | 1 | 26 | 2 | 282 | 9 | 3.1915
| 一酸化炭素の含有率 | 8 | 0 | 32 | 0 | 24 | 1 | 136 | 6 | 34 | 3 | 22 | 0 | 26 | 1 | 282 | 11 | 3.9007
| 二酸化炭素の含有率 | 8 | 0 | 32 | 5 | 24 | 2 | 136 | 32 | 34 | 7 | 22 | 1 | 26 | 2 | 282 | 49 | 17.3759
| 温 度 | 8 | 3 | 32 | 18 | 24 | 14 | 135 | 62 | 34 | 28 | 22 | 11 | 26 | 19 | 281 | 155 | 55.1601
| 相対湿度 | 7 | 4 | 32 | 27 | 7 | 7 | 131 | 115 | 34 | 16 | 21 | 16 | 19 | 12 | 251 | 197 | 78.4861
| 気流 | 8 | 1 | 32 | 2 | 24 | 2 | 136 | 5 | 34 | 3 | 22 | 2 | 26 | 2 | 282 | 17 | 6.0284
| ホルムアルデヒド量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0
| 冷却塔への供給水に必要な措置 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 47 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 90 | 27 | 30
| 加湿装置への供給水に必要な措置 | 6 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 93 | 9 | 12 | 2 | 8 | 1 | 15 | 6 | 148 | 19 | 12.8378
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 47 | 15 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 91 | 26 | 28.5714
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） | 5 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 47 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 91 | 10 | 10.989
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 94 | 9 | 12 | 2 | 8 | 0 | 15 | 5 | 148 | 16 | 10.8108
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 94 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 147 | 11 | 7.483
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 | 6 | 1 | 9 | 0 | 17 | 1 | 99 | 4 | 32 | 9 | 10 | 0 | 20 | 5 | 193 | 20 | 10.3627
| 飲料水の管理 | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施(貯湯槽系統を除く) | 7 | 0 | 21 | 2 | 18 | 2 | 136 | 2 | 34 | 0 | 21 | 1 | 23 | 1 | 260 | 8 | 3.0769
検査結果 | 遊離残留塩素の含有率(貯湯槽系統を除く) | 7 | 0 | 19 | 0 | 16 | 1 | 134 | 7 | 34 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 252 | 11 | 4.3651
| 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 37 | 11 | 29.7297
検査結果 | 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | 7.6923
| 水質検査実施（残留塩素濃度測定、貯湯槽系統を除く） | 7 | 2 | 20 | 7 | 18 | 10 | 135 | 38 | 34 | 25 | 21 | 13 | 23 | 6 | 258 | 101 | 39.1473
検査結果 | 水質基準（残留塩素濃度測定、貯湯槽系統を除く） | 5 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 97 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1 | 157 | 1 | 0.63694
| 中央式給湯設備における 給湯水質検査実施（残留塩素濃度測定を除く) | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 41 | 18 | 43.9024
検査結果 | 中央式給湯設備における 給湯水質基準（残留塩素濃度を除く) | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 4.3478
| 貯水槽の清掃 | 7 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 135 | 1 | 33 | 0 | 21 | 1 | 23 | 0 | 257 | 2 | 0.77821
| 貯湯槽の清掃 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 42 | 7 | 16.6667
| 雑用水の管理 | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 36 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 72 | 7 | 9.7222
検査結果 | 遊離残留塩素の含有率 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 33 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 65 | 14 | 21.5385
| 雑用水の水槽点検 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 36 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 70 | 9 | 12.8571
| 水質検査実施 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 36 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 71 | 17 | 23.9437
検査結果 | ｐＨ値 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0
| 臭気 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0
| 外観 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0
| 大腸菌 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1 | 1.8519
| 濁度 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 53 | 3 | 5.6604
| その他 | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
| 排水設備の清掃 | 7 | 0 | 18 | 0 | 10 | 1 | 77 | 14 | 15 | 0 | 9 | 3 | 16 | 5 | 152 | 23 | 15.1316
| 大掃除 | 8 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 136 | 5 | 34 | 1 | 21 | 3 | 26 | 0 | 281 | 12 | 4.2705
| ねずみ等の防除 | 8 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 136 | 21 | 34 | 0 | 21 | 6 | 26 | 0 | 281 | 27 | 9.6085
| 帳簿書類の備付け | 8 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 134 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 279 | 0 | 0